**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛПАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Результаты исследования воды.** с. Алпатово

От 06.07.2022г. с. Алпатово ул. Вокзальная

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 53 |  а/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

От 06.05.2022г. с.Алпатово СОШ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 54 |  р/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

От 11.06.2022г. с.Алпатово ул. Интернациональная

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 55 |  р/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

От 09.07.2022г. с.Алпатово ул. Садовая

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 56 |  р/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

От 11.06.2022г. с.Алпатово ул. Октябрьская

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 56 |  р/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

От 11.06.2022г. с.Алпатово Д/с «сказка»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование анализа | Число колоний в 1см3 | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл | заключение |
| 56 |  р/с | норм | Не обн. | Не обн. | Соответствует требованием СВН-ПиН |

**График по хлорированию водонапорных башен и водопроводной сети с. Алпатово, Наурским филиалом ГУП «Чечводоканал» на 2022г.**

**24.01.2022г. 12.03.2022 г. 21.04.2022г. 25.05.2022г. 11.06.2022г. 11.08.2022г. 23.10.2022г. 23.11.2022г.**